招   标   公  示  表

编写单位：环保部                                       2025 年 2月 27 日                              生产经营002

| 招标编号 | JYGK202502004 | 招标项目名称 | 衡板包装公司两区事业部辐射水平及个人剂量计检测项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标（项目）情况介绍 | 《辐射安全监督检查技术程序》要求，每年需要对厂区辐射场所进行辐射环境水平检测并出具检测报告，并将检验结果交环保局备案；按照《放射工作人员职业健康管理办法》要求，需要从事辐射相关岗位人员佩戴辐射个人剂量计，剂量计每季度监测一次，一年监测四次。每季度出具监测报告， 此项目采取公开招标、最低价中标方式确定委托的第三方。 |  |  |  |  |
| 技术条款、技术协议 | 依据以下标准开展检测并出具报告：《环境γ辐射剂量率测量技术规范》（HJ1157-2021）、《辐射环境监测技术规范》（HJ61-2021）、《职业性外照射个人监测规范》（GBZ128-2019）。 |  |  |  |  |
| 合同主要条款 | 1、进行年度辐射环境检测并出具年度检测报告，进行个人剂量计检测，每季度检测一次，一年监测四次，每季度出具监测报告。2、合同签订后15个工作日内进行年度检测，检测完成后7个工作日内出具年度检测报告。3、付款：乙方出具辐射环境水平年度检测报告和全年四个季度个人剂量计监测报告并开具6%的专用增值税发票6个月后，甲方以现汇方式一次支付乙方全部检测费用。 |  |  |  |  |
| 中标模式 | 总价最低中标。 |  |  |  |  |
| 投标保证金 | 1.本次招标收取投标保证金0元，中标后投标保证金转为合同履约保证金，合同履行完毕后无息退还；如未中标则招标活动结束后无息退还；如果投标人放弃投标、哄抬标价、提供虚假材料、串标、中标后拒绝签订合同，招标方将没收投标保证金。 2.账户名称：邯钢集团衡水薄板有限责任公司。金融机构名称：中国农业银行衡水西城支行。银行账号：50401001040013537。 3.投标保证金交纳时间：报名时间截止后，待甲方通知5日内交纳投标保证金(公户对公户)，否则不予发送招标文件。 |  |  |  |  |
| 报名条件要求 | 1、具有独立承担民事责任能力的法人资格。2、同时具有辐射环境检测和个人剂量计检测资质（HJ61-2021、HJ1157-2021、GBZ128-2019）。3、无触犯法律、造成严重后果的记录。 |  |  |  |  |
|  | - 报名单位须将营业执照、授权委托书(应注明联系电话、电子邮件）)、报名联系人身份证、资质文件、业绩复印件、发送hbliji@hbisco.com邮箱。 特别注意：邮件主题标注招标项目名称、招标编号、报名单位全称。 2.所有电子版文件须盖公章，否则视为无效报名。 3. 本项目不允许分包、不接受联合体报价。 |  |  |  |  |
| 报名电话 | 0318-2133659 |  |  | 报名联系人 | 李季，15369055793 |
| 监督及投诉 | 电话：0318-2128506 |  |  |  |  |
| 报名截止时间 | 2025年3月5日 |  |  |  |  |

填表人：李朝    联系电话：15127821357